## DPGF
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
6 | Etudes
6.1 | Etudes et préparation
| Etudes d'exécution selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
6.2 | DOE
| DOE selon descriptif CCTP et CCTC | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL ETUDES | [5 empty] | 0
7 | Travaux préparatoires
7.1 | Dépose des Faux plafonds
| Dépose de faux plafond pour mise en place nouvelle centrale | Ens | 80
Sous total en € HT
7.2 | Carottages pour passage réseaux
Réalisation de carottages en toiture pour passage réseaux de ventilation
| - diamètre 315 (réseau) | U | 18
| - diamètre 250 (réseau) | U | 4
Sous total en € HT
7.4 | Alimentations Electriques des centrales
TGBT
| Extension de tableau et protections tel que décrit dans le CCTP | Ens | 1
| Câble d'alimentation U1000R2V3G1,5 | ml | 400
| Moulure | ml | 120
| Raccordement centrales | U | 11
| Coupure d'urgence, y compris câble de télécommande | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 0
8 | Travaux de ventilation
8.3 | Réseau d'extraction et de soufflage
Réseau de gaines verticales et horizontales en tôle d'acier galvanisé avec accessoires à joint, agrafes en spirale de section circulaire y compris raccords, joints, supports, coudes...
Réseaux extérieurs
| Conduit rigide diamètre 250mm | ml | 30
| Conduit rigide diamètre 315mm | ml | 95
| Accessoires de mise en œuvre | Ens | 1
Sous total en € HT
8.4 | Centrales double flux
Unités de ventilation terminales double flux décentralisées à haute efficacité selon caractéristiques du CCTP. Prestations de fournitures poses et raccordements. Y compris ensemble des accessoires (pose, filtres, pompes de relevages, …)
| AM 900 H | U | 2
| AML 800 H | U | 7
| AML 500 H | U | 2
Sous total en € HT
8.5 | Commande centralisée
| Fourniture pose et raccordement de commande centralisée Airlinq Orbit selon descriptif CCTP | U | 1
| Réseau BUS | ml | 220
| Moulure | ml | 100
Sous total en € HT
8.6 | Accessoires de réseaux
Caisson de piquage réseau selon descriptif CCTP
| - diamètre 315 | U | 12
| - diamètre 250 | U | 3
Sortie toiture type STS selon descriptif CCTP
| - diamètre 315 | U | 4
| - diamètre 250 | U | 3
Sifflet selon descriptif CCTP
| - diamètre 315 | U | 12
| - diamètre 250 | U | 3
Sous total en € HT
8.7 | Régulation des débits
| Sonde CO² intégrée à la reprise, pour régulation P | U | 11
Sous total en € HT
8.8 | Evacuation des condensats
Réseau d'évacuation des condensats en tube PVC selon descriptif CCTP :
| - diamètre 40 | ml | 55
| Perçage mur de façade ou mur de refend | U | 11
Sous total en € HT
8.9 | Mise en service et essais
| Programmation et Mise en service de l'ensemble des installations de CVC par le fabricant, y compris extension de garantie à deux ans | Ens | 1
| Essais | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL TRAVAUX DE VENTILATION | [5 empty] | 0
TOTAL HT | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0