## PRESTATION TRANCHE FERME
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
6 | Prestation Tranche Ferme : Etudes
6.1 | Etudes
| Etudes d'exécution selon descriptif CCTP | Ens | 1
| DOE selon descriptif CCTP et CCTC | Ens | 1
Sous total en € HT
6.2 | Dossier de raccordement
| Dossier de raccordement et démarches selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTALTRANCHE FERME HT | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## PRESTATION TRANCHE OPTIONNELLE
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
7 | Prestation Optionnelle : Travaux
7.3 | Panneaux solaires
| Panneaux solaires selon descriptif CCTP | U | 90
| Système de pose selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
7.4 | Liaisons DC
| Ensemble des liaisons DC selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
7.5 | Equipotentialité
| Ensemble des liaisons équipotentielles selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
7.6 | Onduleur
| Fourniture pose et raccordement onduleur selon descriptif CCTP | U | 2
| Protection solaire pour l'ensemble | U | 1
Sous total en € HT
7.7 | Liaisons AC et raccordement
| Fourniture pose et raccordement liaison U1000R2V 5G10 entre l'onduleur et le TGBT des communs | ml | 35
| Fourniture pose et raccordement liaison U1000R2V 5G10 entre l'onduleur et le TGBT des communs | ml | 35
Sous total en € HT
7.8 | Chemin des câbles
Chemins de câbles DC
| Chemin de câble de type FIL 54/200 acier galvanisé à chaud, capoté et cablette de MALT, y compris supportages pour installation en toiture terrasse | ml | 65
Chemins de câbles AC
| Chemin de câble de type FIL 54/100 acier galvanisé à chaud, capoté et cablette de MALT y compris supportages pour installation en toiture terrasse | ml | 30
Sous total en € HT
7.9 | Raccordement TGBT
Modification du TGBT pour raccordement de l'ensemble
| Insertion départ 32A pour raccordement d'un onduleur + asservissement AU | U | 2
| Insertion départ 10A pour télécommande AU | U | 1
| Insertion départ 10A pour supervision | U | 1
| Accessoires et modification TGBT | Ens | 1
Sous total en € HT
7,10 | Arrêt d'urgence
Boitier hall d'accueil
| Boitier de coupure d'urgence + liaison télécommande | Ens | 1
Boitier extérieur enceinte onduleurs
| Boitier de coupure d'urgence + liaison télécommande | Ens | 1
Sous total en € HT
7.11 | Supervision et écran de communication
| Système de supervision selon descriptif CCTP | U | 1
| Formation à l'utilisateur | Ens | 1
| Ecran pédagogique extérieur | U | 1
| Liaison écran pédagogique | ml | 10
Sous total en € HT
7.12 | Essais et mise en service
| CONSUEL | Ens | 1
| Ensemble des essais, y compris PV à intégrer au DOE | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTALTRANCHE OPTIONNELLE HT | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## OPTION 1
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
8 | OPTION 1 : +VALUE POUR 20kWC SUPPLEMENTAIRE
| Panneaux solaires selon descriptif CCTP | U | 45
| Système de pose selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Ensemble des liaisons DC selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Ensemble des liaisons équipotentielles selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Fourniture pose et raccordement onduleur selon descriptif CCTP | U | 1
| Fourniture pose et raccordement liaison U1000R2V 5G10 entre l'onduleur et le TGBT des communs | ml | 35
Modification du TGBT pour raccordement de l'ensemble
| Insertion départ 32A pour raccordement d'un onduleur + asservissement AU | U | 1
TOTAL OPTION HT | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0